## Hoja1
[9 empty] | Informacion en digital |  |  |  | Deacuerdo al Informe Tecnico | [8 empty] | Datos Medidos | [9 empty] | Nº Usuarios (derecho) |  |  |  | Accion (der) |  |  |  | Horas funcionamiento o consumo energia (AP)
N° | ID | Nombre pozo | Pozo monitorio | Comunidad donde se encuentra el pozo | Comunidades beneficiarias | X | Y | Z | Informe tecnico | Observaciones | Empresa preforadora | Estado | Año perforación | Prof. Perf (m) | Prof. Entub (m) | Diam (Pulg) | Prof. Bom | Pot. Bom (HP) | NE (mbbp) | ND (mbbp) | Q dis. (l/s) | Fecha de medicion | NE (mbbp) | stick up | Q afo (l/s) | CE (mmhos/cm) | pH | turbidez (NTU) | T (ºc) | Uso | Tipo de uso | AP | riego Enter | riego Med | riego total | Accion (Hr) entero | Accion (Hr) medio | costo por hrs socio(Bs) | costo por hrs particular(Bs) | Funcio ( 24 hr) | Descaso (dias/mes) | funcion en Epoca seca (Hr) | Epoca lluviosa (Hr) | Q Asig | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Problemas y dificultades
[45 empty] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
1 | P001 | Flores rancho |  | Flores rancho | Flores rancho | 189101 | 8047774 | 2735 | SI | Anexos | GEOBOL | EF | 1986 | 70 | 65 | 8 | 42 | 10 | 12 | 30 | 15 | 2014-04-10 |  |  | 12.18 | 220 | 7.3 | < 5 | 23.7 | M | C | 117 | 50 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12.18 | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372
2 | P002 | Flores rancho |  | Flores rancho | Flores rancho y Kchis | 189476 | 8050464 | 2732 | SI | cuenta con inf. Tec. Impreso | GEOBOL | EF | 2005 | 73 | 69.5 | 6 | 36 | 10 | 13.6 | 17.8 | 10 | 2014-04-10 |  |  | 8.8 | 362 | 7.6 | < 5 | 22.2 | R | C | [8 empty] | 20 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 620 | 620 | 600 | 620 | 600 | 0
3 | P046 | Flores rancho 2 | Flores Rancho | Flores rancho | Flores rancho | 189021 | 8049569 | 2739 | SI | Pedir a Don. Addon | GEOBOL | EF | 2003 | 72 | 68 | 6 | 30 | 10 | 18 | 22.5 | 16 | 2014-04-28 |  |  | 15.79 | 244 | 7.3 | < 5 | 21.3 | R | C |  | 50 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 110 | 220 | 220 | 220 | 682 | 660 | 682 | 660 | 66 | dos anos de agua turvial
4 | P003 | Villa Rosario II | Villa Rosario | Villa Rosario | Villa Rosario | 184807 | 8055605 | 2708 | NO | Buscar a ARISPE | PERFORACIONES ARISPE | FR | 2013 | 42 | 38 | 6 | 36 | 1.5 |  |  | 5 | 2014-04-10 |  |  | 4.05 | 266 | 7.55 |  | 21 | R | C |  | 25 |  |  |  |  | 2 | 8 | 20 | 4 | 24 |  | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 540 | 580 | 560 | 580 | 560 | 0 | Arrastre de limo de consideracion. El pozo fue entregado en Octubre de 2013, su uso fue muy limitado, no tiene registro de consumo fue a requerimiento
5 | P004 | Villa Surumi I | V. Surumi I | Villa Surumi | Villa Surumi | 187389 | 8052484 | 2720 | NO | Humberto Bargas | San Rafael | EF | 2000 | 70 | 65 | 6 |  | 10 |  |  | 8 | 2014-06-11 |  |  | 11.18 | 563 | 6.66 | <5 | 19.2 | R | C |  | 38 |  | 38 | 12 a 14 |  |  |  | 12 | 2 | 14 |  | 11.18 | 0 | 48 | 0 | 0 | 372 | 360 | 372 | 434 | 420 | 434 | 420 | 0 | El pozo descansa en las noches, el pozo funciona 12 a 14 horas continuas
6 | P005 | Santa Lucia | V. Surumi II | Surumi | Surumi Santa Lucia | 186869 | 8053136 | 2718 | NO | Victor Vallejos | San Rafael | EF | 2000 | 66 | 63 | 8 |  | 5.5 |  |  |  | 2014-05-06 |  |  | 12.48 | 750 | 7.88 | <5 | 20.9 | R | C |  | 45 |  |  | 15 |  | 7 | 14 |  |  |  |  | 12.48 | 0 | 0 | 150 | 225 | 225 | 450 | 450 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465
7 | P006 | Santa Barbara | Huallpero 2 | Huallpero Alto | Huallpero Alto | 187301 | 8054228 | 2718 | SI | Alcadia |  | EF | 2013 | 35 | 32 | 6 |  |  |  |  | 7.5 | 2014-04-17 |  |  | 9.09 | 564 | 7.42 | < 5 | 21.9 | R | C |  | 29 |  |  | 12 |  |  | 20 | 12 |  |  |  | 9.09 | 0 | 0 | 192 | 0 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 0 | pozo nuevo
8 | P007 | Huallpero | Huallpero 1 | Huallpero Alto | Huallpero Alto | 187272 | 8054627 | 2718 | SI | Anexos | CAINE | EF | 2009 | 55 | 53.5 | 6 | 32 | 5 | 10.9 | 21.4 | 6.6 | 2014-04-15 | 13.79 | 19 | 7.26 | 552 | 7.64 | < 5 | 22.8 | R | C |  | 32 |  |  | 20 |  | 3 | 15 | 20 |  |  |  | 7.26 | 0 | 0 | 320 | 380 | 620 | 600 | 620 | 620 | 600 | 620 | 600 | 320
9 | P008 | Los Eucaliptos |  | Huallpero Alto | Huallpero Alto | 186559 | 8054752 | 2714 | SI | cuenta con inf. Tec. Impreso fografia | GEOBOL | EF | 2002 | 72 | 61.5 | 6 | 45 | 5.5 | 9 | 17 | 7.4 | 2014-04-22 |  |  | 4.44 | 980 | 7.11 | < 5 | 21.7 | R | C |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  | 22 | 1 | 23 |  | 4.44 | 0 | 0 | 352 | 330 | 713 | 667 | 690 | 690 | 667 | 690 | 667 | 0
10 | P009 | Pozo porvenir III | Kala Conto | Kala Conto | Porvenir | 188186 | 8055115 | 2718 | SI | Anexos | SERGIOTECMIN | FR | 2014 | 65 | 62 | 6 | 48 | 7.5 | 14.91 | 23.47 | 7 | 2014-11-19 |  |  | 6.45 | 430 | 7.34 | <5 | 21.15 | R | C |  | 28 |  |  | 12 |  | 3 | 10 | 12 |  |  |  | 6.45 | 0 | 0 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 0
11 | P010 | Kala Conto |  | Kala Conto | Kala Conto | 188143 | 8054152 | 2713 | SI | Crecencio Rocha |  | EF | 1999 | 90 |  | 6 | [5 empty] | 2014-04-15 |  |  | 9.935 | 480 | 7.97 | < 5 | 22 | R | C |  | 35 |  |  | 15 |  | 5 |  | 15 | 2 | 20 |  | 9.935 | 0 | 0 | 165 | 225 | 580 | 560 | 580 | 580 | 560 | 580 | 560 | 0 | problemas con la bomba, mantenimiento
12 | P011 | Porvenir | Porvenir | Porvenir | Porvenir | 187595 | 8055361 | 2715 | SI | Alcadia |  | EF | 2013 | 80 | 76 | 6 | [5 empty] | 2014-04-15 | 14.13 | 60 | 7.69 | 419 | 7.5 | 7.5 | 21.1 | R | C |  | 30 |  |  | 15 |  | 5 |  | 15 | 1 | 19 |  | 7.69 | 0 | 0 | 285 | 270 | 285 | 270 | 285 | 570 | 551 | 570 | 551 | 0 | el gua un poco turvia
13 | P012 | AP Porvenir |  | Porvenir | Porvenir, Kala Conto | 187865 | 8055575 | 2714 |  | pozo no entregado |  | EF | 2000 | 105 |  | 6 | [5 empty] | 2014-04-15 |  |  | 2 | 567 | 6.71 | < 5 | 19.3 | AP |  | 280 | [5 empty] | 6 |  | 12 |  |  |  | 2 | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | dificultades en la bomba
14 | P013 | Virgen de Copacabana |  | Porvenir | Porvenir | 188115 | 8055379 | 2722 |  | pozo no entregado |  | FR | 2014 | [8 empty] | 2014-11-19 | [7 empty] | R | C
15 | P014 | Porvenir II |  | Porvenir | Porvenir | 187312 | 8055815 | 2718 | SI | Anexos | CAINE | FR | 2013 | 50 | 48 | 6 | 36 | 2 | 12 | 32.66 | 2 | 2014-11-19 |  |  | 2.1 | 554 | 6,,92 | <5 | 21.5 | R | C |  | 30 |  |  | 30 | [7 empty] | 2.1 | [12 empty] | No funciona porque no cuenta con energia electrica
16 | P015 | San Iisdro el Labrador |  | Huallpero Bajo | Huallpero Bajo | 186779 | 8055288 | 2721 | SI | Existe en Fotos | CONCEPCION de Perf Arispe | EF | 2005 | 52 | 50.5 | 6 | 39 | 5.5 | 10.5 | 19.5 | 9.8 | 2014-04-15 |  |  | 4.43 | 523 | 8.03 | < 5 | 21.9 | R | C |  | 32 |  |  | 17 |  | 3 |  | 17 | 1 |  |  | 4.43 | 255 | 476 | 527 | 510 | 527 | 510 | 527 | 527 | 510 | 527 | 510 | 255 | corte de energia por baja tencion
17 | P016 | Huallpero Bajo |  | Huallpero Bajo |  | 186391 | 8055741 | 2716 | SI | Martin Fiel | Particular | FR | [17 empty] | R | particular
18 | P017 | Huallpero Bajo |  | Huallpero Bajo | particular | 187223 | 8054666 | 2713 | SI | Rosario Veizaga | Particular | FR | [17 empty] | R | particular
19 | P018 | Huallpero Bajo |  | Huallpero Bajo | Huallpero Bajo y Alto | 186868 | 8055154 | 2713 | SI | Alcaldia |  | EF | 2006 | 56 | 55 | 4 | 48 | 3 |  |  | 4 | 2014-05-21 |  |  | 2.5 | 812 | 7.31 | < 5 | 19.5 | AP | C | 103 | [5 empty] | 1 |  | 18 |  |  |  | 2.5 | 558 | 504 | 558 | 540 | 558 | 540 | 558 | 558 | 540 | 558 | 540 | 558
20 | P019 | Santiago |  | Mosoj Rancho | Champa Rancho | 187684 | 8053662 | 2721 | SI | Anexos | ARISPE | EF | 2010 | 74.5 | 70.5 | 6 | 50 | 7.5 | 10.8 | 21.4 | 8 | 2014-04-17 |  |  | 2.63 | 504 | 8.03 | < 5 | 22.8 | R | C |  | 32 |  |  | 20 |  |  |  | 12 |  |  |  | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 60 | 180 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 180 |  | El caudal ha reducido
21 | P020 | Mosoj Rancho |  | Mosoj Rancho | Huallpero y Mosoj Rancho | 187318 | 8053829 | 2712 | NO |  |  | EF | 1994 | 72 | 72 | 8 | 66 | 5.5 |  | 67 | 10 | 2014-04-17 | 9.93 | 56 | 3.12 | 334 | 7.94 | < 5 | 22.5 | R | C |  | 25 |  |  | 20 |  | 5 | 20 | 20 | 2 | 24 |  | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | 435 | 580 | 560 | 580 | 560 |  | mantenimiento del pozo
22 | P021 | Lote 15 Barrio Unidos |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 187881 | 8056601 | 2698 | SI | Juan Carlos Veizaga | EMPROC | EF | 2008 | 34 | 34 | 6 | 24 | 2 | 12 | 24 | 3.9 | 2014-04-23 |  |  | 2.19 | 910 | 6.92 | < 5 | 18.9 | AP | C | 60 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 2.19 | 310 | 280 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310 | Litologia: Arcilla, arcilla compacta y gravilla | reducido caudal
23 | P022 | Villa Florida |  | Pilli Cocha | Villa Florida y Pilli Cocha | 187538 | 8056377 | 2716 | SI | Florian |  | EF | 2000 | 30 |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 2014-04-23 |  |  | 1.54 | 1660 | 7.5 | < 5 | 19.3 | AP |  | 150 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 1.54 | 310 | 280 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310 | salino, cambio de tablero de control solo el relay | pozos de agua salada
24 | P023 | Poo de riego Lote 15 Perez Rancho |  | Perez Rancho | Perez Rancho | 188585.04 | 8054816.3 | 2714 | SI | Anexos | CAINE | EF | 2008 | 66 | 62 | 6 | 39 | 7.5 | 13 | 29.3 | 7 | 2014-07-29 |  |  | 6.82 | 420 | 6.92 | < 5 | 19.3 | R | C |  | 34 |  |  | 9 |  | 6 | 20 | 16 |  |  |  | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 80 | 240 | 240 | 240 | 496 | 480 | 496 | 480 | 496 | se quemo el teblero
25 | P024 | Lote 14 Perez Rancho | Perez Rancho | Perez Rancho | Perez Rancho | 189118 | 8054846 | 2718 | SI | Anexos | CAINE | EF | 2011 | 66 | 65 | 6 | 36 | 5.5 | 12.64 | 18 | 8 | 2014-04-23 |  |  | 7.67 | 476 | 6.72 | < 5 | 20.3 | R | C |  | 34 |  |  | 9 |  | 8 |  | 15 |  |  |  | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 90 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | 450 | 450 | 150
26 | P025 | Perez Rancho |  | Perez Rancho | Perez Rancho y Rokjo Lote | 188992 | 8054763 | 2726 | SI | Maria Esther Alcaldia |  | EF | 1999 | 70 |  | 6 |  | 3 |  |  |  | 2014-04-24 |  |  | 1.78 | 570 | 7.21 | < 5 | 20.4 | AP | C | 233 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 1.78 | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | limpieza de tanque
27 | P027 | Pozo 2 Tercer suyo cliza |  | Chullpas | Chullpas | 187453 | 8050695 | 2728 | SI | Adjunto | Hidro Drill | EF | 2012 | 62 | 53 | 6 | 24 | 10 | 15.5 | 18.4 | 7 | 2014-04-28 |  |  | 10.12 | 689 | 6.55 | 10 | 18.3 | R | C |  | 37 |  |  | 18 |  | 5 | 8 | 18 |  |  |  | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 288
28 | P028 | Vargas Rancho | Vargas Rancho | Chullpas | Vargas Rancho, Villa Carmen | 187307 | 8051110 | 2728 | SI | Alcaldia | CAINE | EF | 2005 | 75 | 68 | 6 | 30 | 10 | 14 | 18 | 12 | 2014-04-28 |  |  | 13.94 | 782 | 7.02 | <5 | 18.8 | R | C |  | 31 |  |  | 18 |  | 8 | 20 | 18 |  |  |  | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 420 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 270
29 | P029 | Rajay Pata |  | Chullpas | Chullpas | 187563 | 8050229 | 2732 | NO | alcaldia |  | EF | 2000 | 65 | 45 | 6 |  | 10 |  |  | 12 | 2014-04-29 |  |  | 7.13 | 1414 | 6.71 | 12.5 | 18.8 | R | C |  | 31 |  |  | 18 |  | 5 | 15 | 18 |  |  |  | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 360 | 360 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | salado, necesitan un nuevo pozo
30 | P030 | San Marcos |  | San Marcos | San Marcos | 187842 | 8049906 | 2737 | NO |  |  | EF | 2004 | 75 | 70 | 6 | 38 | 5 | 16 | 19 | 5 | 2014-09-11 | 17.1 |  | 4.9 | 445 | 6.42 | <5 | 19.2 | R | C |  | 40 |  |  |  |  | 8 |  | 21 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 630 | 651 | 651 | 630 | 651 | 630 | 525 | similar al pozo san marcos 2
31 | P031 | San Marcos |  | San Marcos | Chullpa, San Marcos | 188035 | 8050565 | 2733 | NO |  |  | EF | 1976 | 80 |  | 6 | 36 |  |  |  |  | 2014-04-29 |  |  | 1.3 | 831 | 7.2 | <5 | 20.3 | AP |  | 130 | [5 empty] | 10 |  | 12 |  |  |  | 1.3 | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | mal funcionamiento del tablero de control ASUMIDO CON EL DIRIGENTE
32 | P032 | San Marcos 2 | San Marcos | San Marcos | San Marcos | 187922 | 8049944 | 2741 | si | Anexos | CAINE | EF | 2010 | 70 | 66 | 6 | 36 | 10 | 16.13 | 17.06 | 12.5 | 2014-09-11 |  |  | 14.1 | 445 | 6.68 | <5 | 19.3 | R | C |  | 40 | [6 empty] | 18 |  |  |  | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 540 | 558 | 558 | 540 | 558 | 540 | 450
33 | P033 | Ayoma |  | Ayoma | Ayoma | 185610 | 8049456 | 2748 | NO |  |  | EF | 2003 | 65 | 60 | 4 | 36 | 3 | 12 |  | 2 | 2014-10-22 |  |  | 1.91 | 424 | 6.72 | <5 | 19.6 | AP | C | [8 empty] | 6 |  |  |  | 1.91 | 186 | 168 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | problemas con el tablero y falta de energia
34 | P034 | Ayoma I | Ayoma I | Ayoma | Ayoma | 186637 | 8049688 | 2731 | NO |  |  | EF | 2000 | 75 | 72 | 8 | 42 | 5 | 17 |  | 4 | 2014-09-03 |  |  | 1.99 | 424 | 7.6 | <5 | 21.4 | R | C |  | 45 | [6 empty] | 22 | 1 | 24 |  | 1.99 | 192 | 156 | 252 | 440 | 462 | 440 | 462 | 462 | 440 | 462 | 440 | 0 | disminucion considerable de caudal
35 | P035 | Ayoma II |  | Ayoma | Ayoma | 186869 | 8049691 | 2732 | NO |  |  | EF | 2005 | 75 | 70 | 6 | 42 | 10 | 12 |  | 8 | [8 empty] | R | C |  | 27 | [5 empty] | 8 | 15 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 225 | 450 | 465 | 465 | 450 | 465 | 0 | 0 | problemas con el pozo
36 | P036 | chillijchi |  | Chillijchi | chillijchi | 187301 | 8049302 | 2737 |  |  |  | DF | [17 empty] | R | C
37 | P037 | Pozo A | villa 2 de agosto | Villa 2 de agosto | Villa 2 de agosto | 190190 | 8053873 | 2718 | SI | cuenta con inf. Tec. Impreso | FOTOGRAFIA | EF | 2003 | 73 | 70 | 6 | 36 | 7.5 | 8 | 21 | 10 | 2014-04-29 |  |  | 4.42 | 462 | 7.1 | <5 | 20.1 | R | C |  | 33 |  |  | 48 |  | 8 | [5 empty] | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 356.5 | 356.5 | 690 | 713 | 690 | 0
38 | P038 | Pozo 6 Villa 2 de agosto |  | Villa 2 de agosto | Villa 2 de agosto | 190104 | 8054611 | 2720 | SI | anexos | Hidro Drill | EF | 2013 | 68 | 65 | 6 | 40.6 | 10 | 13.1 | 19.42 | 8 | 2014-05-20 |  |  | 8.68 | 621 | 6.81 | 80 | 20.3 | R | C |  | 48 |  |  | 10 |  | 5 |  | 12 |  | 12 |  | 8.68 | 0 | 0 | 120 | 144 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 0
39 | P039 | Pozo B Villa 2 de agosto |  | Villa 2 de agosto | Villa 2 de agosto | 190295 | 8053754 | 2749 | SI | anexos | ARISPE | EF | 2013 | 70 | 66.5 | 6 | 36 | 7.5 | 16.5 | 25 | 10 | 2014-05-06 |  |  | 8.15 | 480 | 6.98 | <5 | 20.7 | R | C | 34 | 32 |  |  | 12 |  | 5 |  | 12 |  | 12 |  | 8.15 | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372
40 | P047 | villa 2 de agosto |  | Villa 2 de agosto | Villa 2 de agosto | 190201.75 | 8054170.96 | 2748 | NO |  |  | EF | 2000 | 75 | 70 | 4 | [5 empty] | 2014-07-31 |  |  | 1.66 | 490 | 7.41 | <5 | 21.6 | AP |  | 140 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 1.66 | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372
41 | P040 | villa concepcion |  | villa concepcion | villa concepcion | 188522 | 8056223 | 2707 | NO |  | Alcaldia San Benito | EF | 2002 | 35 | 32 | 2 | 28 | 2 |  |  | 3 | 2014-04-29 |  |  | 2.32 | 1025 | 6.47 | <5 | 20.22 | AP |  | 25 | [6 empty] | 1.5 | 13 | 4 | 20 |  | 2.32 | 403 | 364 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | Derrumbe de pozo poco caudal
42 | P041 | pozo2 |  | villa concepcion | villa concepcion | 189043 | 8056462 | 2710 | NO |  | Jaime Terceros | EF | 2003 | 43 | 38 | 6 |  | 2 |  |  |  | 2014-06-22 |  |  | 1.9 | 1500 | 6.69 | <5 | 22 | R | C | 29 | [6 empty] | 3 | 15 | 22 | 2 |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 450 | 465 | 465 | 450 | 465 | 450 | 0 | con arrastre de limo
43 | P042 | pozo |  | villa concepcion | villa concepcion | 188945 | 8055500 | 2710 | NO | Nestor Ponce |  | EF | 2000 | 36 | 32 | 6 | [5 empty] | 2014-06-22 |  |  | 1.5 | 1320 | 6.72 | <5 | 21 | AP | C | 120 | [6 empty] | 1 | 16 | 16 | 8 |  | 1.5 | 496 | 448 | 496 | 480 | 496 | 480 | 496 | 496 | 480 | 496 | 480 | 496
44 | P048 | villa concepcion |  | villa concepcion | villa concepcion | 189517 | 8056221 | 2710 | NO | Eduardo Mercado |  | EF | 2000 | 37 | 32 | 6 |  | 4 |  |  |  | 2014-04-23 |  |  | 2.45 | 1450 | 7.83 | <5 | 21 | R | C |  | 29 | [5 empty] | 4 | 18 | 24 | 1 |  | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 522 | 540 | 522 | 540 | 540 | 522 | 540 | 522 | 0
45 | P049 | pozo3 Villa concepción |  | villa concepcion | villa concepcion | 189439 | 8056289 | 2710 | SI | hernan villarroel | Hidro Drill | EF | 2013 | 42 | 40 | 6 | 29 | 7.5 | 13 | 19.42 | 3.6 | 2014-06-11 |  |  | 6.98 | 258 | 7.44 | <5 | 21 | R | C |  | 25 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 24 | 15 | 24 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 6462 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CICLO RECIENTE NO SE TIENE ANTECENDNTE DE USO DEL POZO DE RIEGO
46 | P050 | sistema de riego 1 | villa concepcion | villa concepcion | villa concepcion | 189267 | 8055601 | 2714 | si | Nestor Ponce |  | EF | 2005 | 37 | 32 | 6 |  | 10 | 13 |  | 12 | 2014-04-24 |  |  |  | 618 | 6.97 | <5 | 20 | R | C |  | 80 | [5 empty] | 5 | 10 | 23 | 1 |  | 12 |  |  |  | 300 | 310 | 300 | 310 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310
47 | P043 | esperanza 1 |  | 60 Fanegad | 60 fanegad | 190981 | 8053127 | 2717 | si | ANEXOS | CAINE | EF | 2009 | 72 | 69.5 | 6 | 42 | 7.5 | 9.7 | 27.5 | 6.5 | 2014-05-08 |  |  | 5.98 | 625 | 6.66 | < 5 | 22.1 | R | C | [8 empty] | 11 |  |  |  | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 330 | 341 | 341 | 330 | 341 | 330 | 0
48 | P044 | esperanza 2 | 60 Fanegad | 60 Fanegad | 60 fanegad | 190728 | 8053354 | 2726 | si | marcos zanabria |  | EF | [9 empty] | 2014-05-08 |  |  | 10.88 | 496 | 7.54 | < 5 | 21.2 | R | C | [8 empty] | 15 |  |  |  | 10.88 |  |  |  | 450 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465
49 | P045 | pozo 2 khochi lazaro |  | khochi lazaro | kochi lazaro | 189648 | 8050972 | 2722 | si | Anexos | ARISPE | EF | 2012 | 74 | 67.5 | 6 | 36 | 10 | 14 | 17 | 18 | 2014-05-08 |  |  | 13.7 | 387 | 7.1 | 10 | 20.5 | R | C |  |  |  |  | 49 |  | 6 | 20 | 22 | 1 |  |  | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 660 | 682 | 682 | 660 | 682 | 660 | 0
50 | P051 | khochi lazaro |  | khochi lazaro | khochi lazaro, khochi labayen, Chalpa Rancho | 190130 | 8051509 | 2722 | NO | Wilson Chaves |  | EF | 2000 | 70 |  | 8 |  | 2 |  |  |  | 2014-05-08 |  |  | 3.45 | 451 | 6.9 | < 5 |  | AP |  | 200 | [7 empty] | 13 | 2 |  |  | 3.45 | 377 | 338 | 377 | 364 | 377 | 364 | 377 | 377 | 364 | 377 | 364 | 377
51 | P052 | khochi lazaro |  | khochi lazaro | khochi lazaro, khochi labayen, Chalpa Rancho | 190251.58 | 8051426.35 | 2725 | NO | Alcadia |  | FR | 2014 | [16 empty] | AP |  | 201 | [24 empty] | pozo nuevo completar con gps
52 | P053 | khochi lazaro |  | khochi lazaro | khochi lazaro, Wasacalle | 190634 | 8050979 | 2747 | SI | fotografias | CAINE | EF | 2003 | 72 | 71 | 6 | 30 | 15 | 7.5 | 10 | 18 | 2014-05-08 |  |  | 20 | 655 | 6.45 | < 5 | 20.9 | R | C |  | 97 |  |  | 20 |  | 6 | 20 | 22 | 2 |  |  | 20 |  |  | 110 | 330 | 330 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | oxidacion de la caneria y deficinecia en entubado
53 | P054 | Zenzano Nuevo |  | Zenzano Banda Arriba | Zenzano Banda Arriba | 188244.47 | 8051089.56 | 2722 | SI | ANEXOS | CAINE | EF | 2009 | 77 | 73.5 | 6 | 30 | 10 | 10.6 | 11.6 | 13 | 2014-05-06 |  |  | 15.52 | 290 | 7.6 | <5 | 22.5 | R | C |  | 50 |  |  |  |  | 6 | 10 | 13 | 1 |  |  | 15.52 | 0 | 140 | 155 | 150 | 155 | 390 | 403 | 403 | 390 | 403 | 130 | 91
54 | P055 | Zensano Antiguo |  | Zenzano Banda Arriba | Zenzano Banda Arriba | 188234.16 | 8051110.33 | 2720 | NO |  |  | EF | 1974 | 90 |  | 8 | 32 |  | 12 |  | 15 | 2014-05-06 |  |  | 22.5 | 290 | 8.6 | <6 | 23.5 | R | C |  | 50 |  |  |  |  | 8 |  | 13 | 1 |  |  | 22.5 | 0 | 140 | 155 | 150 | 155 | 390 | 403 | 403 | 390 | 403 | 130 | 91
55 | P056 | Antiguo tojlo rancho |  | Tojlo ranch | Tojlo ranch | 183204 | 8055431 | 2730 | NO |  |  | DF | [17 empty] | R | C | [25 empty] | pozo abandonado sin bomba
56 | P057 | Wasacalle (florida) | Wasacalle | Wasacalle | Wasacalle | 191800 | 8052720 | 2741 | SI | Anexos | CAINE | EF | 2009 | 65 | 62 | 8 | 42 | 7.5 | 6.75 | 11.6 | 8.5 | 2014-05-23 |  |  | 6.26 | 680 | 7.68 | <6 | 20.6 | R | C |  | 42 |  |  | 22 |  |  |  | 20 | 2 |  |  | 6.26 | 100 | 160 | 200 | 240 | 300 | 600 | 620 | 620 | 600 | 620 | 600 | 620 | OK
57 | P058 | AP Antiguo |  | Wasacalle | Wasacalle | 190804 | 8052231 | 2726 | NO | Alcaldia |  | EF | 1996 | 70 |  | 6 |  | 5 |  |  |  | 2014-06-04 |  |  | 4.1 | 370 | 7.64 | <5 | 23.5 | AP |  | 300 | [5 empty] | 1.5 |  | 11 |  |  |  | 4.1 | 341 | 308 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341 | Falta: caudal, TF, prof perforado y funciona o no?
58 | P059 | AP Nuevo Wasacalle |  | Wasacalle | Wasacalle | 190454 | 8052428 | 2723 | NO | Anexos |  | EF | 2012 | 68 | 66 | 6 | 30 | 3 | 6.75 | 13.12 | 3.3 | 2014-06-04 |  |  | 3 | 380 | 7.66 | <5 | 21.4 | AP |  | 300 | [5 empty] | 1.5 |  | 11 |  |  |  | 3 | 341 | 308 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341 | Falta: prof perforado, Q y TF
59 | P060 | San Miguel |  | Wasacalle | Wasacalle | 191151 | 8052592 | 2721 | no |  |  | EF | 2006 | 75 | 73 | 6 | 42 | 10 |  |  | 15 | 2014-06-03 |  |  | 11.7 | 482 | 7.27 |  | 20 | R | C |  | 40 |  |  | 25 |  |  | 20 | 22 |  |  |  | 11.7 | 0 | 44 | 110 | 154 | 220 | 330 | 682 | 682 | 660 | 682 | 660 | 682 | OK
60 | P061 | PP. Julio valdivia |  | surumi | surumi particular | 187259 | 8053510 | 2718 | NO | Julio Valdibia |  | EF | 1999 | 65 |  | 4 | 56 |  |  |  |  | 2014-05-06 |  |  | 1.6 | 730 | 6.54 | 7.5 | 21.2 | R | particular | [8 empty] | 16 | 4 |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 256 | 240 | 336 | 320 | 336 | 336 | 320 | 336 | 320 | 0
61 | P062 | surumi |  | surumi | surumi particular | 187123 | 8053396 | 2712 | NO | Walther Molina |  | EF | 2002 | 78 |  | 6 | 56 |  |  |  |  | 2014-05-06 |  |  | 2.65 | 480 | 7.43 | 15 |  | R | P |  | 6 | [6 empty] | 12 | 12 |  |  | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 216 | 228 | 216 | 228 | 228 | 216 | 228 | 216
62 | P063 | Colectivo |  | Pozas Rancho | ucurena | 190007.34 | 8053416.71 | 2720 | NO | Mario Fernandes |  | EF | 1998 | 70 | 69 | 6 | 38 |  |  |  | 1.68 | 2014-06-22 |  |  | 2.23 | 400 | 7.6 | <5 | 22.3 | AP | C | 780 | [5 empty] | 1 |  | 14 |  |  |  | 2.23 | 434 | 392 | 434 | 420 | 434 | 420 | 434 | 434 | 420 | 434 | 420 | 434
63 | P064 | Pozas Rancho |  | Pozas Rancho | Pozas Rancho | 189727 | 8053216 | 2724 | NO | Trifon Ovando |  | EF | 2004 | 72 | 70 | 6 |  | 5.5 |  |  |  | 2014-04-28 |  |  | 3.6 | 516 | 7.76 | <5 | 20.8 | R | C |  | 12 |  |  | 48 |  | 7 | 20 | 22 |  | 2 |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 220 | 330 | 660 | 682 | 682 | 660 | 682 | 660 | 0 | caudal muy poco
64 | P065 | 21 de septiembre |  | Pozas Rancho | Pozas Rancho, calle 21 de septiembre | 189567 | 8054133 | 2717 | NO | Sandra Montano |  | EF | 2000 | 68 |  | 6 |  | 5.5 |  |  |  | 2014-04-29 |  |  | 2.39 | 469 | 7.23 | <5 | 20 | AP | C | 53 | [5 empty] | 4 |  | 12 |  |  |  | 2.39 | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372
65 | P066 | pozo 7 Poza rancho |  | Pozas Rancho | Pozas Rancho, calle 21 de septiembre | 189694 | 8054574 | 2588 | si | Anexos | Hidro drill | EF | 2013 | 67 | 65 | 6 | 40 | 10 | 16 | 25.98 | 5 | 2014-05-04 |  |  | 7.01 | 420 | 7.58 | <5 | 21 | R | C |  | 27 |  |  |  |  | 6 | 20 | 20 | 4 |  |  | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 620 | 620 | 600 | 620 | 600 | 0 | pozo con organización muy joven y no tienen antecedentes precisos de uso. Uso de menos de un año
66 | P067 | Pozas Rancho |  | Pozas Rancho | Pozas Rancho | 189738 | 8053220 | 2721 | NO | alcadia |  | FR | 2014 | [16 empty] | R | C | [25 empty] | pozo nuevo no entregado
67 | P068 | PR San Isidro N°1 |  | San Isidro | San Isidro | 184022.37 | 8055159.29 | 2700 | SI | Ermogenes torrico, c/pozo particular en sociedad IT ARISPE | ARISPE | EF | 2008 | 53 | 50 | 6 | 24 | 3 |  |  | 8 | 2014-05-29 |  |  | 6.49 | 695 | 7.62 | <5 | 21.7 | R | P.C |  | 72 |  |  | 50 |  | 3 | 8 | 24 | 2 | 24 |  | 6.49 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 528 | 648 | 672 | 648 | 504 | 432 | OBS: TIENE ENTUBADO EN EL CANAL 800 MTS.
68 | P069 | PR San Isidro N°2 |  | San Isidro | San Isidro | 183809.41 | 8055099.45 | 2700 | SI | ANEXOS | ARISPE | EF | 2006 | 40.5 | 40.5 | 6 | 30 | 3 | 10.5 | 15.5 | 5.5 | 2014-05-29 |  |  | 6.5 | 690 | 7.6 | <5 | 22 | R | P.C |  | 72 |  |  | 50 |  | 3 | 8 | 24 | 2 | 24 |  | 6.5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 528 | 648 | 672 | 648 | 504 | 432 | OBS: TIENE ENTUBADO EN EL CANAL MAS DE 800 MTS.
69 | P070 | PR San Isidro N°4 |  | San Isidro | San Isidro | 184341 | 8055429 | 2705 | SI | Anexos | Hidro Drill | EF | 2013 | 32 | 30 | 6 | 24 | 7.5 | 11.3 | 17.4 | 5 | 2014-05-29 |  |  | 9.16 | 695 | 7.12 | <5 | 21.1 | R | P.C |  | 39 |  |  | 50 |  | 5 | 8 | 24 | 5 | 24 |  | 9.16 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 288 | 360 | 360 | 360 | 264 | 240 | OBS:SEGÚN LO DESCRITO, SOLO DESCANSA 12 HORAS TRAS HABER SIDO USADA X UNA SEMANA DE FORMA CONSTANTE
70 | PO71 | San Isidro AP |  | San Isidro | San Isidro | 184554 | 8055596 | 2706 | NO |  | Arispe | EF | 1998 | 60 | 56 | 6 |  | 5 |  |  |  | 2014-05-29 |  |  | 3 | 901 | 7.51 | <5 | 21.7 | AP | C | 319 | [5 empty] | 1 |  | 12 |  |  |  | 3 | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | SIN I.T.
71 | P072 | pozo de R 2 |  | Santa Lucia | Santa Lucia | 186287 | 8053269 | 2728 | si | Anexos | Arispe | EF | 2010 | 85 | 82 | 6 | 49 | 10 | 5 | 29.5 | 14.5 | 2014-11-19 |  |  | 12.8 | 913 | 7.32 | <5 | 21 | R | C |  | 28 |  |  |  |  | 8 | 12 | 20 | 5 | 20 |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 620 | 620 | 600 | 620 | 600 | 300 | obs: se aumentaron dos cañerias, debido a que no matenia un caudal aceptable y existen problemas administrativos
72 | P073 | Pozo AP Santa Lucia |  | Santa Lucia | Santa Lucia | 186004.93 | 8053181.32 | 2722 | NO |  |  | EF | 1988 | 80 | 78 | 6 | 36 | 2 |  |  | 3.5 | 2014-05-28 |  |  | 2.25 | 950 | 7.45 | <5 | 21.3 | AP | C | 120 | [5 empty] | 1.5 |  | 13 |  |  |  | 2.25 | 403 | 364 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | obs:2.5 tubos aumentados en el pozo
73 | P074 | Pozo 4 khochi lazaro |  | khochi lazaro | khochi lazaro | 189641 | 8051563 | 2727 | si | alcaldia | Hdro Drll | EF | 2012 | 71 | 70 | 6 | 36 | 10 |  |  | 18 | 2014-06-11 |  |  | 4.928 | 410 | 7.73 | <5 | 21 | R | C | [6 empty] | 7 | 10 | 24 | 2 | 24 |  | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 480 | 720 | 720 | 696 | 720 | 696 | 0
74 | P075 | Presa pata |  | presa pata | presa pata | 185198 | 8055776 | 2710 | no |  | arispe | EF | 2008 | 60 | 58 | 6 |  | 2 |  |  |  | 2014-06-11 |  |  | 3.25 | 591 | 7.78 | <5 | 21 | R | C |  |  |  |  | 50 |  | 5 |  | 13 |  | 24 |  | 3.25 | 403 | 364 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | NO SE TIENE DATOS TECNICOS DEL POZO, NO SE CONOCEN Y NO POSEE it
75 | P076 | Tojlo ranch |  | Tojlo ranch | Tojlo ranch | 183137.31 | 8055193.24 | 2710 | no |  | ARISPE | EF | 2010 | 52 | 48 | 6 | 32 | 3 | 7 |  | 9 | 2014-11-19 |  |  | 8.5 | 480 | 7.5 | <5 | 2.5 | R | C |  | 29 |  |  | 30 |  | 2 | 5 | 24 | 2 | 24 |  | 8.5 |  |  |  | 690 | 713 | 690 | 713 | 713 | 690 | 713 | 690
76 | P077 | Presa pata Riego |  | presa pata | presa pata, werta wasi | 185994 | 8055132 | 2706 | si | Anexos | ARISPE | EF | 2011 | 58 | 54.5 | 6 | 38 | 3 | 13 | 28 | 4 | 2014-06-11 |  |  | 2.65 | 771 | 7.76 | <5 | 20.3 | AP | C | 80 | [5 empty] | 1 |  | 13 |  |  |  | 2.65 | 403 | 364 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403
77 | P078 | Presa pata Nuevo |  | presa pata | presa pata | 185700 | 8055058 | 2714 | si | Anexos | ARISPE | EF | 2014 | 65 | 62.5 | 6 | 54 | 7.5 | 11 | 39 | 8.5 | 2014-06-11 |  |  | 3.66 | 420 | 7.1 | <5 |  | R | C |  | 18 |  |  | 50 |  |  | 5 | 22 | 1 | 24 |  | 3.66 | 0 | 0 | 286 | 330 | 660 | 638 | 660 | 660 | 638 | 660 | 638
78 | P079 | Villa Surumi |  | Villa Surumi | Villa Surumi | 187721 | 8052541 | 2703 | si | javier zurita | San Rafael | EF | 1994 | 64 |  | 6 | 20 | 2 |  |  | 2.4 | 2014-06-11 |  |  | 2.4 | 523 | 7.63 | <5 | 21 | AP | C | 240 | [5 empty] | 1.5 |  | 13 |  |  |  | 2.4 | 403 | 364 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | aporte de 3000 a 3100 bs/mes de cobros por consumo de m3 del total de 240 usuarios. Equivale a 2000m3 mes de consumo y 8.33m3/mes/usuario
79 | P081 | Wasacalle Colectivo |  | Wasacalle | Wasacalle | 191398 | 8052343 | 2719 | si | anexos | ARISPE | FR | 2013 | 72 | 70 | 6 | 58 | 7.5 | 11 | 42 | 7 | 2014-11-19 |  |  | 6.78 | 392 | 7.34 | <5 |  | R | C |  | 41 |  |  | 30 |  | 4 | 8 | 20 | 4 | 24 |  | 6.78 | Jun: 600; Jul: 620; Ago: 620; Sep: 600; Oct: 620; Nov: 600 | El pozo sera terminado y a la espera de coneccion de energia electrica hasta finales de junio
80 | P082 | Nuevo Sachacalle |  | Sachacalle | Sachacalle | 189424 | 8051062 | 2729 | si | willy uriel 70356374 | IT EN FOTOGRAFIAS | EF | 2006 | 73 | 70 | 6 | 30 | 7.5 | 12.4 | 10 | 12 | 2014-06-12 |  |  | 15.74 | 364 | 7.43 | <5 | 16 | R | C |  | 44 |  |  | 44 |  | 8 | 15 | 20 | 2 | 20 |  | 15.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 600 | 620 | 620 | 600 | 620 | 600 | 620 | GPS 123
81 | P084 | Villa rosario |  | villa rosario | villa rosario | 189419 | 8051063 | 2700 | no | arispe | ARISPE | EF | 1998 | 46 | 44 | 6 | 24 | 3 |  |  |  | 2014-06-25 |  |  | 3.63 | 225 | 7.62 | <5 | 19.9 | R | C |  | 26 |  |  | 48 |  | 2 | 8 | 24 | 2 | 24 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 384 | 743 | 719 | 743 | 719 | 0 | ARASTRE DE LIMO. BOMBA CAMBIADA EN MAYO
82 | P086 | santa lucia | Santa Lucia | santa lucia | santa lucia | 186233 | 8054219 | 2699 | SI | buscar a HUGO JUIMENEZ PARA MAS INFORMACION. VIVE EN CLIZA. PREPARA CHICA EN CASA AL FRENTE DE LA IGLESASANTA LUCIO, PORTON ROJO |  | DF | 2009 | 60 | 57 | 6 |  |  | 25 |  |  | 2014-06-25 |  |  | 2.13 | 574 | 6.86 | <5 | 18.9 | R | C |  | 30 |  |  | 48 |  | 3 | 8 | 24 | 4 | 24 |  | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 720 | 720 | 696 | 720 | 696 | 0 | POZO EN REPARACION, NO SE PUEDE AFORAR. Y TIENEN PROBLEMAS CON EL TRABLERO
83 | P087 | san isidro AP 2 |  | san isidro | san isidro | 184533 | 8055460 | 2699 | no | No se puede medir, todo el sistema se halla entubado | - | EF | 2005 | 50 | 47 | 6 |  | 5 |  |  | 5 | 2014-06-10 |  |  | 2.5 | 901 | 7.51 | <5 |  | AP |  | 319 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 2.5 | 403 | 364 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | COMPLETAR INFORMACION
84 | P080 | Flores rancho #3 |  | Flores rancho | Flores rancho | 189203 | 8049717 | 2731 | SI | Don Abdon | CAINE | EF | 2012 | 80 | 78 | 6 | 36 | 10 |  |  | 14 | 2014-06-25 |  |  | 13.16 | 256 | 7.43 | <5 |  | R | C |  | 90 |  |  | 90 |  | 7 |  | 22 | 2 |  |  | 13.16 | 66 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 176 | 594 | 572 | 506 | 66 | 132 | Aumentar el caudal ya que no es suficiente
85 | P083 | Pozo de riego Capilla 2 |  | Capilla | Capilla | 190338 | 8053149 | 2721 | SI | Anexos | El Caine | EF | 2002 | 62 | 54 | 6 | 48 | 10 | 10.5 | 36.5 | 8 | 2014-07-08 |  |  | 5.38 | 393 | 6.8 | <5 | 19.2 | R | C |  | 41 |  |  | 41 |  | 6 | 20 | 12 | 15 |  |  | 5.38 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 360 | 372 | 360 | 0
86 | P085 | 15 de julio |  | Capilla | Capilla | 190195 | 8052816 | 2715 | SI | fotografias camara |  | EF | 2008 | 62 | 60 | 6 | 48 | 7.5 |  |  |  | 2014-06-26 |  |  | 5.818 | 532 | 6.99 | < 5 |  | R | C |  | 48 |  |  | 48 |  | 6 | 20 | 12 | 15 |  |  | 5.818 | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 690 | 713 | 713 | 690 | 713 | 690 | 0
87 | P088 | tako loma |  | tako loma | tako loma | 192101 | 8053503 | 2721 | SI | Alcaldia |  | EF | 2004 | 110 | 40 | 6 | 30 | 3 | 38 |  | 3.5 | 2104-08-31 |  |  | 2.23 | 736 | 7.36 | <5 | 16.2 | AP | C | 140 | [5 empty] | 1.5 |  | 15 | 9 |  |  | 2.23 | 465 | 420 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465 | 2100 bs de cobros totales a los usuarios = 15bs/usuario = 1om3/usuario mes
88 | P089 | khochi lazaro | khochi lazaro | khochi lazaro | khochi lazaro | 191008 | 8051080 | 2730 | SI | ARISPE | ARISPE | EF |  |  |  | 6 | 55 | 10 |  |  |  | 2014-05-23 |  |  | 7.5 | 729 | 6.74 | < 5 | 18.9 | R | C |  | 41 |  |  | 41 |  | 6 | 20 | 15 | 2 | 20 |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 420 | 435 | 435 | 420 | 435 | 420 | 435
89 | P090 | Pozo 5 LOTE Ramona |  | khochi lazaro | khochi lazaro | 190858 | 8051049 | 2729 | SI | fotografias | Hidro Drill | EF | 2011 | 70 | 65 | 6 | 24 | 10 | 10.4 | 16.3 | 9 | 2014-05-23 |  |  | 6.22 | 634 | 7.27 | < 5 | 19 | R | C |  | 41 |  |  | 41 |  | 6 |  | 20 |  |  |  | 6.22 |  |  |  |  | 320 | 560 | 580 | 580 | 560 | 580 | 560 | 580
90 | P091 | ucurena antiguo |  | norte ucurena | norte ucurena | 190620 | 8053236 | 2735 | si | Anexos | CAINE | EF | 2004 | 66 | 61.5 | 6 | 30 | 7.5 | 10.6 | 16.5 | 10 | 2014-07-31 |  |  | 3.93 | 520 | 6.82 | < 5 | 20.5 | R | C |  | 48 |  |  | 48 |  | 8 |  | 15 | 2 |  |  | 3.93 | 45 | 60 | 60 | 450 | 465 | 450 | 465 | 465 | 150 | 150 | 150 | 60 | cambiaron la bomba a 2 hp
91 | P092 | ucurena nuevo | Norte Ucurena | norte ucurena | Colectivo norte ucurena | 190617 | 8054690 | 2730 | si | Anexos | El Caine | EF | 2007 | 70 | 65 | 6 | 36 | 7.5 | 13.1 | 19.8 | 7 | 2014-07-31 |  |  |  | 420 | 6.92 | < 5 |  | R | C |  | 48 |  |  | 48 |  | 8 |  | 15 | 1 |  |  | 7 | 45 | 60 | 60 | 450 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465 | determinada zona lechera NO PUEDE AFORARSE
92 | P093 | AP Villa Carmen |  | villa Carmen | villa Carmen | 186740 | 8052058 | 2730 | si | Anexos | El Caine | EF | 2007 | 54 | 50 | 6 | 38 | 3 | 10.6 | 26 | 9.5 | 2014-07-30 |  |  | 3 | 1131 | 7.53 | < 5 |  | R | C | 249 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 3 | 465 | 420 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465 | funciona con hidropulmon ya se esta aruinando muy rapidamnete
93 | P094 | villa Carmen |  | villa Carmen | villa Carmen | 186337.27 | 8051864.55 | 2717 | NO |  |  | DF | 1990 | 18 |  |  |  |  | 18 | [10 empty] | R | [26 empty] | agua contaminada con ese fecales
94 | P095 | villa Carmen |  | villa Carmen | villa Carmen | 187535 | 8052230 | 2717 | NO |  |  | FR | 2014 | [16 empty] | R | [26 empty] | en plena contruccion
95 | P096 | S. R. villa Carmen |  | villa Carmen | villa Carmen | 187619 | 8052393.5 | 2723 | si | presidente |  | EF | 2002 | 70 | 67.6 | 6 | 30 | 5.5 | 6.19 | 18.3 | 6 | 2014-07-30 |  |  | 4.34 | 515 | 7.31 | < 5 |  | R | C |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 16 | 1 |  |  | 4.34 | 155 | 140 | 155 | 150 | 496 | 480 | 496 | 496 | 480 | 496 | 480 | 0 | disminucion de caudal
96 | P097 | colectivo |  | ucurena | ucurena | 191315 | 8053777 | 2727 | NO | ALCALDIA |  | EF | 1998 |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 2 | 2014-07-22 |  |  |  | 378 | 7.43 | < 5 |  | AP |  | 780 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 2 | 465 | 420 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465 | pozoz similares
97 | P098 | colectivo |  | ucurena | ucurena | 191234 | 8053762 | 2730 | NO | ALCALDIA |  | EF | 2009 |  |  | 6 |  | 5 |  |  | 2.5 | 2014-07-23 |  |  |  | 378 | 7.43 | < 5 |  | AP |  | 780 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 2.5 | 465 | 420 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465 | llega al mismo tanque en una sola tuberia
98 | P099 | Chullpas |  | Chullpas | Chullpas | 187685 | 8050009 | 2734 |  |  |  | DF |  | 30 | [15 empty] | R | C | [25 empty] | pozo abandonado sin bomba es de anillas de diametro de 2.5 m
99 | P100 | Wasacalle |  | Wasacalle | Wasacalle | 190272 | 8052340 | 2722 | SI | ALCALDIA |  | FR | 2014 | [16 empty] | R | C |  | 24 | [23 empty] | pozo perforado sin energia ni proteccion
100 | P101 | Islas Malvinas |  | Islas Malvinas | Islas Malvinas | 193386 | 8052662 | 2702 | NO | ALCALDIA |  | FR | 2013 | [16 empty] | R | C |  | 48 | [23 empty] | pozo con un nivel estatico de 2 m de lasuperficie sin protecion sin electridad
101 | P102 | Islas Malvinas |  | Islas Malvinas | Islas Malvinas | 193255 | 8052683 | 2711 | NO |  |  | DF | [17 empty] | R | [26 empty] | pozo con agua salada de la ultima inundacion
102 | P103 | Islas Malvinas |  | Islas Malvinas | Islas Malvinas | 193278 | 8052468 | 2713 | NO |  |  | EF | 2010 | 13 | 13 | 79 |  | 2 |  |  | 2 | 2014-09-04 |  |  | 2.15 | 1008 | 6.85 | < 5 | 20.8 | AP | C | 44 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 2.15 | 403 | 364 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | pozo impulsado pro Hidrobomba escavado de anilla 2 m
103 | P104 | Pozo riego S. Jaun de Liquinas |  | San Juan de liquinas | San juan de Liquinas | 185435 | 8055333 | 2709 |  |  |  | EF | [17 empty] | R | [26 empty] | Dificil coordinacion con usuarios, no se puede hallar dirigentes
104 | P105 | Chulllpas AP antiguo |  | Chullpas | Chullpas | 187179 | 8050008 | 2736 | SI | Anexos | El Caine | EF | 2008 | 54 | 51.5 | 4 | 36 | 2 | 15.25 | 16.6 | 2.3 |  |  |  | 2.25 | 920 | 6.63 | <5 | 19.8 | AP | C | [6 empty] | 1,5 bs/m3 |  | 15 |  |  |  | 2.25 | 465 | 420 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465 | 465 | 450 | 465 | 450 | 465
105 | P106 | Chullpas AP nuevo |  | Chullpas | Chullpas | 187221 | 8050110 | 2732 |  |  |  | FR | [17 empty] | AP
106 | P107 | Rajay Pata |  | Chullpas | Chullpas | 186960 | 8050173 | 2733 | Si | Adjunto |  | EF | 2012 | 71 | 68 | 6 | 46.4 | 10 | 17.6 | 20.25 | 6.75 | 2014-09-03 |  |  | 7.1 | 951 | 6.58 | <5 | 20.1 | R | C |  | 38 |  |  | 18 hr/usuario |  | 5 |  | 12 |  | 12 | 6 | 7.1 | 186 | 168 | 186 | 180 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 186 | Sin observaciones
107 | P108 | AP vargas rancho |  | Chullpas | Vargas rancho | 187502 | 8051225 | 2743 |  |  |  | FR | [17 empty] | AP
108 | P109 | Pozo 3 zona cementerio |  | Zona cementerio | Zona cementerio | 188873 | 8051755 | 2726 | SI | Anexos |  | EF | 2012 | 75 | 67 | 6 |  |  | 9.72 | 14.1 | 15.3 | 2014-11-19 |  |  | 14 | 650 | 6.8 | <5 | 21.2 | R | C |  | 21 |  |  |  |  | 10 |  | 12 |  | 12 |  | 14 | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | No puede aforarse, sistema entubado
109 | P110 | PT01 |  | Huallpero | familiar | 187368 | 8053767 | 2722 |  | Domestico Pocas cabezas de ganado |  | EF | 2002 | 28 |  |  |  |  | 15 |  |  | 2014-08-26 |  |  | 1.63 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | Para producticcion familiar y ganado reducido
110 | P111 | PT02 |  | Capilla | familiar | 191565 | 8054118 | 2716 |  | uso mixto, agricola domestico |  | EF |  | 18 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Familiar noo accesible, no quiso medicion
111 | P112 | PT03 |  | Capilla | familiar | 191864 | 8054263 | 2716 |  | uso mixto, agricola domestico |  | EF |  | 23 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Familiar, para cultivos, pozo con agua salada, no quizo medicion
112 | P113 | PT04 |  | Tojlo rancho | familiar | 183338 | 8055764 | 2706 |  | familiar dentro de casa |  | EF | [12 empty] | 1.2 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | poco consumo de agua
113 | P114 | PT05 |  | Chullpas | familiar | 187117 | 8051524 | 2730 |  | familiar dentro de casa |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Uso domestico
114 | P115 | PT06 |  | Chullpas | familiar | 187190 | 8051411 | 2729 |  | familiar dentro de casa |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Uso domestico
115 | P116 | PT07 |  | Chullpas | familiar | 187213 | 8051572 | 2730 |  | familiar dentro de casa |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Uso domestico
116 | P117 | PT08 |  | Chullpas | familiar | 187217 | 8051532 | 2729 |  | familiar dentro de casa |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Uso domestico
117 | P118 | PT09 |  | Villa 2 de agosto | familiar | 190163 | 8054304 | 2730 |  | Efronio Alvarez |  | EF |  | 21 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 2.5 |  |  |  | 1.5 | 77.5 | 70 | 77.5 | 75 | 77.5 | 75 | 77.5 | 77.5 | 75 | 77.5 | 75 | 77.5 | Uso domestico
118 | P119 | PP01 |  | Flores rancho | familiar | 189205 | 8051089 | 2747 |  | productor fruticola independiente |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93
119 | P120 | PP02 |  | Zona cementerio | Negocio Familiar | 188859 | 8051675 | 2728 |  | lavadero de arena 2 " Diam succion |  | EF | [9 empty] | 2014-08-27 |  |  | 1.8 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 4 |  |  |  | 1.8 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | Se podria considerar un uso permanente en el año.
120 | P121 | PP03 |  | Zona cementerio | Negocio Familiar | 188853 | 8051579 | 2727 |  | lavadero de arena 2 " Diam succion |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 4 |  |  |  | 1.5 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | Uso permanente en el año.
121 | P122 | PP04 |  | Villa el carmen | Familiar Productor | 187240 | 8052338 | 2727 |  | 3" D succion terreno: 3 arrobadas alfa y frutales |  | EF | [12 empty] | 1.8 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | Posiblemente posee mas terrenos
122 | P123 | PP05 |  | Villa el carmen | Familiar Dentro | 187164 | 8052115 | 2721 |  | Uso domestico garaje amarillo. |  | EF | [12 empty] | 1.6 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Bajo consumo
123 | P124 | PP06 |  | Villa el carmen | Familiar dentro | 186919 | 8052044 | 2720 |  | Uso domestico 2" D succion |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Bajo consumo
124 | P125 | PP07 |  | Flores rancho | Familiar granja | 189005 | 8050914 | 2740 |  | Granja pollos 1 a 2 hr/dia |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1.5 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | Uso diario pero pocas horas.
125 | P126 | PP09 |  | Villa surumi | Familia | 187108 | 8052854 | 2725 |  | Uso familiar dentro. 2" D succion |  | EF | [12 empty] | 1.9 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Posiblemente consumo Moderado
126 | P127 | PP10 |  | Villa surumi | Negocio familiar | 186695 | 8052950 | 2721 |  | Ladrillera y tejeria c/tanque |  | EF | [12 empty] | 1.6 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | Consumo moderado
127 | P128 | PP11 |  | Villa surumi | Familia | 186914 | 8053028 | 2719 |  | Uso domestico |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Poco uso de agua
128 | P129 | PP12 |  | Villa surumi | Familia granja | 187341 | 8053259 | 2719 |  | Granja de pollos |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 2hr/dia de consumo
129 | P130 | PP13 |  | Villa surumi | Familia galpones | 187364 | 8053112 | 2720 |  | Galpones de pollos |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 1 a 2 hr/dia de consumo
130 | P131 | PP14 |  | Villa surumi | Familiar cultivos | 187718 | 8052551 | 2704 |  | familiar dentro domestico produccion |  | EF | [9 empty] | 2014-08-27 |  |  | 2 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | A 10 mt del pozo de AP Surumi
131 | P132 | PP15 |  | Vargas rancho | familiar domestico | 187771 | 8052074 | 2725 |  | uso domestico |  | EF | [12 empty] | 1.2 |  |  |  |  | M | p | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Bajo consumo
132 | P133 | PP16 |  | San marcos | Familiar dentro | 187815 | 8050055 | 2738 |  | Uso familiar |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.5 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Uso para cultivos y domestico
133 | P134 | PP17 |  | Perez rancho | Familiar | 189595 | 8055070 | 2723 |  | Uso familiar |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.5 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Uso para cultivos y domestico
134 | P135 | PP18 |  | Villa 2 de agosto | Familiar | 190036 | 8055139 | 2723 |  | Uso domestico |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Bajo consumo
135 | P136 | PP19 |  | Entrada surumi | Familiar | 187995 | 8052295 | 2724 |  | 3" D succión riego menos de 1 Ha |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | p | [8 empty] | 2.5 |  |  |  | 1.5 |  |  | 77.5 | 75 | 77.5 | 75 | 77.5 | 77.5 | 75 | 77.5 | 75 | 77.5 | Consumo menor a moderado
136 | P137 | PP20 |  | Huallpero | Familiar | 187376 | 8053828 | 2724 |  | Uso domestico |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 46.5 | 42 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Bajo consumo
137 | P138 | PP21 |  | Entrada cliza | Negocio familiar | 188553 | 8053744 | 2725 |  | German zurita, 3" D succión negocia con Agua |  | EF | [12 empty] | 4.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 4 |  |  |  | 4.5 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | Vende agua en cisternas a la alcaldia. Consumo posiblemente elevado
138 | P139 | PP22 |  | Huasacalle | Familiar dentro | 191088 | 8052507 | 2717 |  | Don Tito. Consumo para animales y cultivos |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 75 | 77.5 | 75 | 77.5 | 77.5 | 75 | 77.5 | 75 | 77.5 | Consumo para produccion independiente
139 | P140 | PP23 |  | Huasacalle | Familiar Domestico | 191120 | 8052382 | 2722 |  | Julia Lizarraga. Consumo domestico |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Poco consumo, familiar
140 | P141 | PP24 |  | Tacoloma | Granja pollos | 192042 | 8053012 | 2718 |  | Granja de pollos negocio familiar |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 2 hr/dia de consumo
141 | P142 | PP25 |  | Colectivo ucureña | Familiar | 191449 | 8053730 | 2721 |  | Dentro de casa |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 46.5 | 42 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Bajo consumo
142 | P143 | PP26 |  | Tojlo Rancho | familiar | 185286 | 8055685 | 2706 |  | familiar de tolata |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Jun: 45; Jul: 46.5; Ago: 46.5; Sep: 45; Oct: 46.5; Nov: 45; Dic: 46.5 | Para pequeeños terrenos
143 | P144 | PP27 |  | Villa 2 de agosto | Familiar | 190280 | 8055164 | 2722 |  | SR por goteo en frutales y riego trad. Alfa |  | EF |  | 70 | 65 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0.5 | Jun: 90; Jul: 93; Ago: 93; Sep: 90; Oct: 93; Nov: 90; Dic: 93 | Consumo para prodcuccion independiente
144 | P145 | PP28 |  | Villa 2 de agosto | Familiar | 190131 | 8054306 | 2722 |  | Efrenio alvarez produccion cultivos |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1.5 | Jun: 90; Jul: 93; Ago: 93; Sep: 90; Oct: 93; Nov: 90; Dic: 93 | Produccion independiente
145 | P146 | PP29 |  | Tojlo Rancho | particular | 185134 | 8055539 | 2712 |  | Uso en granja de pollos |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Sin produccion de pollos actualmente
146 | P147 | PP30 |  | Perez rancho | familiar | 189102 | 8054396 | 2724 |  | familiar para terrenos propios |  | EF | [12 empty] | 1.68 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.68 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | productor independiente de maiz y alfa
147 | P148 | PP31 |  | Perez rancho | familiar | 189010 | 8053780 | 2725 |  | familiar para terrenos propios |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | productor independiente para tres arrobadas
148 | P149 | PP32 |  | Perez rancho | familiar | 188642 | 8054053 | 2722 |  | familiar dentro domestico produccion |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Para riego de tres parcelas de alfa y uso domestico
149 | P150 | PP33 |  | Perez rancho | familiar | 188927 | 8054025 | 2716 |  | familiar domestico produccion 2"D succion |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Uso para pequeños cultivos y domestico
150 | P151 | PP34 |  | Villa concepcion |  | 188918 | 8055344 | 2719 |  | 2"D succion familiar | ARISPE | FR | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Uso para cultivos y domestico
151 | P152 | PP35 |  | Villa concepcion | antiguo familiar | 188934 | 8056678 | 2721 |  | Con tanque elevado |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Antiguo, poco uso
152 | P153 | PP36 |  | Villa concepcion | familiar | 188602 | 8056308 | 2713 |  | familiar |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Uso para riego de pequeños terrenos
153 | P154 | PP37 |  | Villa concepcion | familiar | 188451 | 8056243 | 2713 |  | familiar |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 46.5 | 42 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Uso para riego de pequeños terrenos
154 | P155 | PP38 |  | Champa rancho | familiar | 188213 | 8053248 | 2718 |  | prod familiar 1/2 ha de frutales y alfa |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 3 |  |  |  | 1.5 | 93 | 84 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | Uso para cultivos y domestico
155 | P156 | PP39 |  | Champa rancho | familiar | 187983 | 8053454 | 2719 |  | familiar cultivos domestico |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Uso para riego de pequeños terrenos
156 | P157 | PP41 |  | Presa pata | familiar | 186296 | 8054617 | 2713 |  | Familiar 2"D succion |  | EF | [12 empty] | 1.61 |  |  |  |  | R | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.61 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Uso para cultivos y domestico
157 | P158 | PP42 |  | Presapata | familiar | 186039 | 8054740 | 2713 |  | familiar |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 46.5 | 42 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Uso domestico
158 | P159 | PP43 |  | Presapata | familiar | 185973 | 8055332 | 2708 |  | familiar |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 46.5 | 42 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Uso domestico
159 | P160 | PP44 |  | Presapata | familiar | 186012 | 8055517 | 2706 |  | Familiar 2"D succion |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Uso para cultivos y domestico
160 | P161 | PP45 |  | Presapata | familiar | 185925 | 8055240 | 2711 |  | Familiar 2"D succion |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | Uso para cultivos y domestico
161 | P162 | PP46 |  | Presapata | familiar | 185888 | 8054716 | 2711 |  | Familiar 2"D succion |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | para animales y pequeños terrenos
162 | P163 | PP47 |  | Presapata | familiar | 185806 | 8054873 | 2711 |  | familiar |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 46.5 | 42 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Uso domestico
163 | P164 | PP48 |  | Presapata | familiar | 185757 | 8054945 | 2709 |  | Familiar 2"D succion |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | AP | P | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1.5 | 62 | 56 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | para animales y pequeños terrenos
164 | P165 | PP49 |  | Tojlo Rancho | familiar | 185401 | 8055476 | 2716 |  | familiar cultivos |  | EF | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | M | P | [8 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 46.5 | 42 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | Cultivos y domestico
165 | P166 | PA01 |  | Mosoj Rancho | comunal | 188042 | 8053380 | 2721 |  |  |  | DF | [17 empty] | R | P | [25 empty] | Mal diseño
166 | P167 | PA02 |  | Huallpero | comunal | 187303 | 8053796 | 2722 |  | protegido |  | DF | [17 empty] | R | C | [25 empty] | Agua salada hace 5 años
167 | P168 | PA03 |  | Posas rancho | comunal | 189180 | 8053114 | 2723 |  | abierto |  | DF | [17 empty] | R | C | [25 empty] | por agua salada fue abandonado
168 | P169 | PA04 |  | Posas rancho | comunal | 189181 | 8053058 | 2723 |  | Sellado |  | DF | [17 empty] | R | C | [25 empty] | por agua salada fue abandonado
169 | P170 | PA05 |  | villa concepcion | particular | 187233 | 8054667 | 2713 |  | Sellado |  | DF | [17 empty] | M | P | [25 empty] | Pozos P007 y P040 muy cercanos
170 | P171 | PA06 |  | san isidro | particular | 184130 | 8055536 | 2703 |  | oculto en propiedad |  | DF | [17 empty] | R | P | [25 empty] | agua salada
171 | P172 | PA07 |  | Tojlo rancho | comunal | 183854 | 8055605 | 2700 |  | protegido |  | DF | [17 empty] | M | C | [25 empty] | agua salada
172 | P173 | PA08 |  | Tojlo rancho | comunal | 183087 | 8055424 | 2706 |  | protegido |  | DF | [17 empty] | M | C | [25 empty] | agua salada
173 | P174 | PA09 |  | clia mercado | comunal | 183087 | 8055424 | 2706 |  | sellado |  | DF | [17 empty] | M | C | [25 empty] | antiguo en desuso
174 | P175 | PA16 |  | Chullpas | Chullpas | 187159 | 8050130 | 2733 |  | Abierto |  | DF | [17 empty] | R | C